**送检样品量参考**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品独立包装净含量** | **非特备案检验数量(件)** | | | | **执行标准检验数量（件）** | |
| **微生物+卫生化学**  **(5项) (4项)** | **加测甲醇** | **加测pH值** | **加测其它项目** | **与备案同做**  **（全检）** | **单独做**  **（全检）** |
| ≥25ml (g) | 6 | +2 | +1 | +2 | +1 (见备注2~5) | 4 (见备注2~5) |
| 10~25ml(g) | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 (见备注2~5) | 4 (见备注2~5) |
| ＜10 ml (g) | ≥100 ml (g) | ≥40 ml (g) | ≥20 ml (g) | ≥40 ml (g) | ≥30 ml (g) (见备注1~5) | ≥40 ml (g) (见备注1~5) |
| 5ml (g) | 20 | +8 | +4 | +8 | +6 | 8 |
| 4.5ml (g) | 23 | +9 | +5 | +9 | +7 | 9 |
| 4ml (g) | 25 | +10 | +5 | +10 | +8 | 10 |
| 3.5ml (g) | 30 | +12 | +6 | +12 | +9 | 11 |
| 3ml (g) | 34 | +14 | +7 | +14 | +10 | 14 |
| 2.5ml (g) | 40 | +16 | +8 | +16 | +12 | 16 |
| 2ml (g) | 50 | +20 | +10 | +20 | +15 | 20 |
| 1.5ml (g) | 67 | +27 | +14 | +27 | +20 | 27 |
| 1.0ml (g) | 100 | +40 | +20 | +40 | +30 | 40 |
| ＜1.0ml (g) | 请与工程师确认 | | | | | |
| 备注：  1. 净含量小于10 ml (g)的样品：  必须保证（微生物+卫生化学）样品量不少于4件，总量不少于20 ml (g)；如有加测项目时，每个加测项目样品量不少于3件，总量不少于5 ml (g)。客户申请减少送检样品量时，测试周期在原来周期的基础上增加1个工作日。  以下样品：备案+流通(执行标准)全检样品数量=备案所需样品量+以下对应备注数量  流通(执行标准)全检样品数量=单独做全检所需样品量+以下对应备注数量  2. （泵式）发用啫喱 / 定型发胶 / 发油 / 发蜡：不少于5件；  3. 化妆粉块：不少于5件；  4. 发用摩丝：不少于3件；  5. 加测石棉：不少于50g. | | | | | | |
| 非特备案检验项目是否符合要求，请参考以下8条：  1、乙醇、异丙醇含量之和≥10%（w/w）； (需测甲醇)  2、宣称含α-羟基酸或虽不宣称含α-羟基酸，但其总量≥3%（w/w）； (需测α-羟基酸,pH值)  3、宣称去屑用途；(需测去屑剂项目)  4、宣称祛痘、除螨、抗粉刺等用途； （需测抗生素、甲硝唑项目）  5、除防晒产品外，防晒剂（二氧化钛和氧化锌除外）含量≥0.5%（w/w）；(需测防晒剂项目)  6、pH≦3.5（用后冲洗类产品除外）；(应进行人体试用试验安全性评价)  7、修护类指（趾）甲产品和涂彩类指（趾）甲产品； (不需进行毒理学试验)  8、指甲油卸除液和乙醇含量≥75%（w/w）产品 (不需测微生物项目) | | | | | | |